## Slide 1
HLAĐENJE OTPADNIH GASOVA U TEHNOLOŠKOM PROCESU

## Slide 2
UKOLIKO SE TOPLI OTPADNI GASOVI U POSTROJENJU NE MOGU ISKORISTII NA DRUGI NAČIN MORAJU SE PRE ISPUŠTANJA PREČISTITI NAJĆEŠĆE OD PRISUTNE PRAŠINE.
PRE PREČIŠĆAVANJA GAS SE MORA PREDHODNO PRIPREMITI I TO HLAĐENJEM I PODEŠAVANJEM ODGOVARAJUĆE VLAŽNOSTI.
OVAJ PROCES SE ODIGRAVA U POSEBNOM POSTROJENJU ZA KONDICIONIRANJE OTPADNIH GASOVA.

## Slide 3
- maseni protok potrebne vode za hlađenje
- maseni protok gasa
- toplotni kapacitet gasa na temperaturi ulaznog gasa
- temperatura ulaznog gasa
- temperatura izlaznog gasa
- toplotni kapacitet vode na temperaturi ubrizgavane vode
- temperatura ubrizgavane vode
- toplota isparavanja vodena temperaturi izlaznog gasa
- toplotni kapacitet vodene pare na temperaturi izlaznog gasa
IZRAČUNAVANJE POTREBNE KOLIČINE (MASE) VODE POTREBNE ZA HLAĐENJE